УТВЕРЖДАЮ

____________________

Начальник управления

социальной защиты населения

в муниципальном образовании

«город Махачкала»

(наименование МО)

_____________________

(ФИО)

«____» _______________ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №14»

№  ____________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - объект образования (2раздел)

1.2. Адрес объекта 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Даниялова,77

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4этажа , 2950кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3848кв.м

1.4. Год постройки здания 1939, последнего капитального ремонта -2003г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  текущий-2021г

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 367003, Республика Дагестан , г. Махачкала,  ул.Даниялова 77

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования  города Махачкалы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 53

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг   образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность:, посещаемость (количество обслуживаемых в день)-800, вместимость, пропускная способность- 350

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 69,45,3а,30,15,9

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250м

3.2.2 время движения (пешком) 10мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Не организованы места парковки автотранспорта инвалидов с установкой знаков «Инвалид», имеются бордюрные камни, загораживающий въезд. Отсутствуют указатели движения, информационных стендов высокой контрастности. Нет  пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками

Необходимо установить опорные поручни с горизонтальным завершением с двух сторон. Также необходимо установить звуковые маячки у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей;

Не установлены рифленые напольные указатели у входных дверей.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | К - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид» С, Г - Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности |
| 2 | Вход (входы) в здание | Г - Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр. О-Установка опорных поручней с горизонтальным завершением с двух сторон К - Устройство пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками Замена дверной коробки с понижением порогов. Установка кнопки вызова. С – Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Г - Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков О - Установка опорных поручней С - Установка рифленых напольных указателей у входных дверей. Установка электронного информационного табло. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Г-Оборудование текстовыми средствами информации. Установка электронных носителей статической и динамической информации С - Дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов К - Расширение дверных проемов с устранением порогов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | С - Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений. Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу. О - Установка крючков для костылей. Замена унитаза на специальный высотой 50см. Установка опорных поручней у унитаза и раковины К - Установка опорных поручней у унитаза и раковины. Установка кнопки вызова Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Дополнить специальными средствами для слепых и глухих |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих знаков, Установка рифленых наземных указателей |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021г

в рамках исполнения Государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации  планируется размещение до конца 2021 г

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____»___________2020  г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ___ от «____»_____________  2020г.

3. Решения местной комиссии  по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО «город Махачкала» от «_____»  _____________ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

МБОУ СОШ №14

М.Г. Багандов

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа №14»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - объект образования (2раздел)

1.2. Адрес объекта 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Даниялова, 77

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа , 2950,7 кв.м.

- часть здания -

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2586,7 кв.м

1.4. Год постройки здания 1939г., последнего капитального ремонта -2003г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  текущий-

капитальный  - 2019г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа №14»,  МБОУ «СОШ №14»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 367013, Республика Дагестан , г. Махачкала,  ул.Даниялова,77

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования  города Махачкалы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 53

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг   образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: 350 человек, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность- 800 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 45, 69, 23 , 3 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | К - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид» С, Г - Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности |
| 2 | Вход (входы) в здание | Г - Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр. О-Установка опорных поручней с горизонтальным завершением с двух сторон К - Устройство пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками Замена дверной коробки с понижением порогов. Установка кнопки вызова. С – Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Г - Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков О - Установка опорных поручней С - Установка рифленых напольных указателей у входных дверей. Установка электронного информационного табло. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Г-Оборудование текстовыми средствами информации. Установка электронных носителей статической и динамической информации С - Дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов К - Расширение дверных проемов с устранением порогов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | С - Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений. Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу. О - Установка крючков для костылей. Замена унитаза на специальный высотой 50см. Установка опорных поручней у унитаза и раковины К - Установка опорных поручней у унитаза и раковины. Установка кнопки вызова Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Дополнить специальными средствами для слепых и глухих |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих знаков, Установка рифленых наземных указателей |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Багандов М.Г-Б, директор,     т. 8-988-448-48-56

УТВЕРЖДАЮ

Начальник  Управления социальной защиты населения

В МО «город Махачкала»

________М.Р.Мирзаалиев

«_____» ___________  2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №14»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - объект образования (2раздел)

1.2. Адрес объекта 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Даниялова 77

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа , 2950 кв.м.

- часть здания -

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3848 кв.м

1.4. Год постройки здания 1939, последнего капитального ремонта -2003

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  текущий- 2019г

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14»,

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 367003, Республика Дагестан , г. Махачкала,  ул.Даниялова 77

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация объект образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 45,69,23,3а

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Не организованы места парковки автотранспорта инвалидов с установкой знаков «Инвалид», имеются бордюрные камни, загораживающий въезд. Отсутствуют указатели движения, информационных стендов высокой контрастности. Нет  пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками.

Необходимо установить опорные поручни с горизонтальным завершением с двух сторон. Также необходимо установить звуковые маячки у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей;

Не установлены рифленые напольные указатели у входных дверей.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | К - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид» С, Г - Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности |
| 2 | Вход (входы) в здание | Г - Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр. О-Установка опорных поручней с горизонтальным завершением с двух сторон К - Устройство пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками Замена дверной коробки с понижением порогов. Установка кнопки вызова. С – Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Г - Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков О - Установка опорных поручней С - Установка рифленых напольных указателей у входных дверей. Установка электронного информационного табло. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Г-Оборудование текстовыми средствами информации. Установка электронных носителей статической и динамической информации С - Дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов К - Расширение дверных проемов с устранением порогов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | С - Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений. Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу. О - Установка крючков для костылей. Замена унитаза на специальный высотой 50см. Установка опорных поручней у унитаза и раковины К - Установка опорных поручней у унитаза и раковины. Установка кнопки вызова Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Дополнить специальными средствами для слепых и глухих |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих знаков, Установка рифленых наземных указателей |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019г

в рамках исполнения Государственной программы Республики Дагестан  «Доступная среда» 2016-2020гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _______________________________________________________________;

4.4.6. другое __________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации планируется размещение до конца 2018 г

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на __________ л.

2. Входа (входов) в здание					на __________ л.

3. Путей движения в здании					на __________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на __________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на __________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы ___________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

Члены рабочей группы______________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)		 (Подпись)

_______________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)	       (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов ______________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)	          (Подпись)

_______________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)		     (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте ____________________  _____________

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

___________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название)____________________________________________